## TP_ABR2026_V1
TABELA GERAL DE PREÇOS 2026 |  |  |  | TGP_PT_ABR2026_V1
CÓDIGO | DESIGNAÇÃO | OBSERV | QT POR EMB | PREÇO UNITÁRIO €
SAFETYMAX®
+32810 | CX QUADRO (2x8) 16md P90 INT |  | 1 | 45
+32814 | CX QUADRO (2x8+1x7) 23md P90 INT |  | 1 | 55.3
+32816 | CX QUADRO (2x12) 24md P90 INT |  | 1 | 55.8
+32818 | CX QUADRO (2x16) 32md P90 INT |  | 1 | 57.5
+32820 | CX QUADRO (2x12+1x11) 35md P90 INT |  | 1 | 68.6
+32822 | CX QUADRO (2x20) 40md P90 INT |  | 1 | 71.7
+32826 | CX QUADRO (2x16+1x15) 47md P90 INT |  | 1 | 72.9
+32830 | CX QUADRO (2x24) 48md P90 INT |  | 1 | 74.2
+32834 | CX QUADRO (2x20+1x19) 59md P90 INT |  | 1 | 83.2
+32838 | CX QUADRO (2x24+1x23) 71md P90 INT |  | 1 | 95.3
+32860 | CX QUADRO (2x8) 16md P90 EXT |  | 1 | 45
+32864 | CX QUADRO (2x8+1x7) 23md P90 EXT |  | 1 | 55.3
+32866 | CX QUADRO (2x12) 24md P90 EXT |  | 1 | 55.8
+32868 | CX QUADRO (2x16) 32md P90 EXT |  | 1 | 57.5
+32870 | CX QUADRO (2x12+1x11) 35md P90 EXT |  | 1 | 68.6
+32872 | CX QUADRO (2x20) 40md P90 EXT |  | 1 | 71.7
+32876 | CX QUADRO (2x16+1x15) 47md P90 EXT |  | 1 | 72.9
+32880 | CX QUADRO (2x24) 48md P90 EXT |  | 1 | 74.2
+32884 | CX QUADRO (2x20+1x19) 59md P90 EXT |  | 1 | 83.2
+32888 | CX QUADRO (2x24+1x23) 71md P90 EXT |  | 1 | 95.3
+330 | CX QUADRO (2x8) 16md P125 INT |  | 1 | 43
+333 | CX QUADRO (3x8) 24md P125 INT |  | 1 | 55
+334 | CX QUADRO (2x12) 24md P125 INT |  | 1 | 55.7
+336 | CX QUADRO (2x16) 32md P125 INT |  | 1 | 55.9
+337 | CX QUADRO (3x12) 36md P125 INT |  | 1 | 68.8
+338 | CX QUADRO (2x20) 40md P125 INT |  | 1 | 71.3
+340 | CX QUADRO (2x24) 48md P125 INT |  | 1 | 72.7
+342 | CX QUADRO (3x16) 48md P125 INT |  | 1 | 74.1
+344 | CX QUADRO (3x20) 60md P125 INT |  | 1 | 83.3
+348 | CX QUADRO (3x24) 72md P125 INT |  | 1 | 93.1
+34906 | CX QUADRO (5x12) 60md P125 INT |  | 1 | 107.7
+34910 | CX QUADRO (5x16) 80md P125 INT |  | 1 | 112.2
+34912 | CX QUADRO (5x16) 80md P200 INT |  | 1 | 118.6
+34915 | CX QUADRO (6x16) 96md P125 INT |  | 1 | 124.6
+34917 | CX QUADRO (6x16) 96md P200 INT |  | 1 | 130.6
+34920 | CX QUADRO (5x20) 100md P125 INT |  | 1 | 125.2
+34922 | CX QUADRO (5x20) 100md P200 INT |  | 1 | 131
+34925 | CX QUADRO (7x16) 112md P125 INT |  | 1 | 143.9
+34927 | CX QUADRO (7x16) 112md P200 INT |  | 1 | 154.7
+34928 | CX QUADRO (5x24) 120md P125 INT |  | 1 | 146.5
+34929 | CX QUADRO (5x24) 120md P200 INT |  | 1 | 149.9
+34930 | CX QUADRO (6x20) 120md P125 INT |  | 1 | 147.9
+34932 | CX QUADRO (6x20) 120md P200 INT |  | 1 | 154.6
+34935 | CX QUADRO (7x20) 140md P125 INT |  | 1 | 156.4
+34937 | CX QUADRO (7x20) 140md P200 INT |  | 1 | 163.8
+34938 | CX QUADRO (6x24) 144md P125 INT |  | 1 | 163
+34939 | CX QUADRO (6x24) 144md P200 INT |  | 1 | 173.3
+34940 | CX QUADRO (7x24) 168md P125 INT |  | 1 | 180.9
+34942 | CX QUADRO (7x24) 168md P200 INT |  | 1 | 187.8
+353 | CX QUADRO (2x8) 16md P125 EXT |  | 1 | 43
+356 | CX QUADRO (3x8) 24md P125 EXT |  | 1 | 55
+357 | CX QUADRO (2x12) 24md P125 EXT |  | 1 | 55.7
+359 | CX QUADRO (2x16) 32md P125 EXT |  | 1 | 55.9
+360 | CX QUADRO (3x12) 36md P125 EXT |  | 1 | 68.8
+361 | CX QUADRO (2x20) 40md P125 EXT |  | 1 | 71.3
+363 | CX QUADRO (2x24) 48md P125 EXT |  | 1 | 72.7
+365 | CX QUADRO (3x16) 48md P125 EXT |  | 1 | 74.1
+367 | CX QUADRO (3x20) 60md P125 EXT |  | 1 | 83.3
+371 | CX QUADRO (3x24) 72md P125 EXT |  | 1 | 93.1
+37206 | CX QUADRO (5x12) 60md P125 EXT |  | 1 | 128.6
+37210 | CX QUADRO (5x16) 80md P125 EXT |  | 1 | 137.1
+37212 | CX QUADRO (5x16) 80md P200 EXT |  | 1 | 144.5
+37215 | CX QUADRO (6x16) 96md P125 EXT |  | 1 | 151.7
+37217 | CX QUADRO (6x16) 96md P200 EXT |  | 1 | 162.8
+37220 | CX QUADRO (5x20) 100md P125 EXT |  | 1 | 152.2
+37222 | CX QUADRO (5x20) 100md P200 EXT |  | 1 | 160.8
+37225 | CX QUADRO (7x16) 112md P125 EXT |  | 1 | 169.1
+37227 | CX QUADRO (7x16) 112md P200 EXT |  | 1 | 178.8
+37228 | CX QUADRO (5x24) 120md P125 EXT |  | 1 | 178
+37229 | CX QUADRO (5x24) 120md P200 EXT |  | 1 | 184.2
+37230 | CX QUADRO (6x20) 120md P125 EXT |  | 1 | 179.1
+37232 | CX QUADRO (6x20) 120md P200 EXT |  | 1 | 185.2
+37235 | CX QUADRO (7x20) 140md P125 EXT |  | 1 | 190.1
+37237 | CX QUADRO (7x20) 140md P200 EXT |  | 1 | 207.4
+37238 | CX QUADRO (6x24) 144md P125 EXT |  | 1 | 196.8
+37239 | CX QUADRO (6x24) 144md P200 EXT |  | 1 | 208.8
+37240 | CX QUADRO (7x24) 168md P125 EXT |  | 1 | 215.3
+37242 | CX QUADRO (7x24) 168md P200 EXT |  | 1 | 224.3
+374 | CX DCP A375 P125 INT |  | 1 | 51.5
+376 | CX DCP A375 P125 EXT | FPE | 1 | 51.5
+37810 | CX DCP QUADRO (2x8) 16md P90 INT |  | 1 | 64.3
+37814 | CX DCP QUADRO (2x8+1x7) 23md P90 INT |  | 1 | 83
+37818 | CX DCP QUADRO (2x12) 24md P90 INT |  | 1 | 79.8
+37822 | CX DCP QUADRO (2x16) 32md P90 INT |  | 1 | 89
+37826 | CX DCP QUADRO (2x12+1x11) 35md P90 INT |  | 1 | 91.2
+37830 | CX DCP QUADRO (2x16+1x15) 47md P90 INT |  | 1 | 105.5
+37860 | CX DCP QUADRO (2x8) 16md P90 EXT | FPE | 1 | 67.9
+37864 | CX DCP QUADRO (2x8+1x7) 23md P90 EXT | FPE | 1 | 86.1
+37868 | CX DCP QUADRO (2x12) 24md P90 EXT | FPE | 1 | 82.8
+37872 | CX DCP QUADRO (2x16) 32md P90 EXT | FPE | 1 | 92.4
+37876 | CX DCP QUADRO (2x12+1x11) 35md P90 EXT | FPE | 1 | 94.7
+37880 | CX DCP QUADRO (2x16+1x15) 47md P90 EXT | FPE | 1 | 109.3
+380 | CX DCP QUADRO (2x8) 16md P125 INT |  | 1 | 61.3
+383 | CX DCP QUADRO (3x8) 24md P125 INT |  | 1 | 81.6
+385 | CX DCP QUADRO (2x12) 24md P125 INT |  | 1 | 77.7
+387 | CX DCP QUADRO (2x16) 32md P125 INT |  | 1 | 86.8
+389 | CX DCP QUADRO (3x12) 36md P125 INT |  | 1 | 88.9
+392 | CX DCP QUADRO (3x16) 48md P125 INT |  | 1 | 103
+39310 | CX DCP QUADRO (2x8+3x16) 64md P125 INT |  | 1 | 128.2
+39312 | CX DCP QUADRO (2x8+3x16) 64md P200 INT |  | 1 | 134.4
+39320 | CX DCP QUADRO (2x12+3x20) 84md P125 INT |  | 1 | 149.1
+39322 | CX DCP QUADRO (2x12+3x20) 84md P200 INT |  | 1 | 155.7
+39328 | CX DCP QUADRO (2x16+3x24) 104md P125 INT |  | 1 | 176.2
+39329 | CX DCP QUADRO (2x16+3x24) 104md P200 INT |  | 1 | 184.2
+39335 | CX DCP QUADRO (2x12+5x20) 124md P125 INT |  | 1 | 181.8
+39337 | CX DCP QUADRO (2x12+5x20) 124md P200 INT |  | 1 | 188.6
+39340 | CX DCP QUADRO (2x16+5x24) 152md P125 INT |  | 1 | 213
+39342 | CX DCP QUADRO (2x16+5x24) 152md P200 INT |  | 1 | 222.9
+403 | CX DCP QUADRO (2x8) 16md P125 EXT | FPE | 1 | 63.6
+406 | CX DCP QUADRO (3x8) 24md P125 EXT | FPE | 1 | 84.7
+408 | CX DCP QUADRO (2x12) 24md P125 EXT | FPE | 1 | 80.6
+410 | CX DCP QUADRO (2x16) 32md P125 EXT | FPE | 1 | 90
+412 | CX DCP QUADRO (3x12) 36md P125 EXT | FPE | 1 | 92.3
+415 | CX DCP QUADRO (3x16) 48md P125 EXT | FPE | 1 | 106.9
+41610 | CX DCP QUADRO (2x8+3x16) 64md P125 EXT | FPE | 1 | 155.1
+41612 | CX DCP QUADRO (2x8+3x16) 64md P200 EXT | FPE | 1 | 163
+41620 | CX DCP QUADRO (2x12+3x20) 84md P125 EXT | FPE | 1 | 180.1
+41622 | CX DCP QUADRO (2x12+3x20) 84md P200 EXT | FPE | 1 | 188.6
+41628 | CX DCP QUADRO (2x16+3x24) 104md P125 EXT | FPE | 1 | 210.3
+41629 | CX DCP QUADRO (2x16+3x24) 104md P200 EXT | FPE | 1 | 220
+41635 | CX DCP QUADRO (2x12+5x20) 124md P125 EXT | FPE | 1 | 223.7
+41637 | CX DCP QUADRO (2x12+5x20) 124md P200 EXT | FPE | 1 | 242
+41640 | CX DCP QUADRO (2x16+5x24) 152md P125 EXT | FPE | 1 | 253.5
+41642 | CX DCP QUADRO (2x16+5x24) 152md P200 EXT | FPE | 1 | 265.8
SAFETIMAX® PRO
+42430 | CX QUADRO PRO (4x20) 80md P125 INT |  | 1 | 188.8
+42432 | CX QUADRO PRO (4x20) 80md P200 INT |  | 1 | 191.7
+42450 | CX QUADRO PRO (4x24) 96md P125 INT |  | 1 | 201.5
+42452 | CX QUADRO PRO (4x24) 96md P200 INT |  | 1 | 213.1
+42460 | CX QUADRO PRO (5x20) 100md P125 INT |  | 1 | 215.5
+42462 | CX QUADRO PRO (5x20) 100md P200 INT |  | 1 | 228.2
+42470 | CX QUADRO PRO (5x24) 120md P125 INT |  | 1 | 230.8
+42472 | CX QUADRO PRO (5x24) 120md P200 INT |  | 1 | 244.9
+42530 | CX QUADRO PRO (4x20) 80md P125 EXT |  | 1 | 222.3
+42532 | CX QUADRO PRO (4x20) 80md P200 EXT |  | 1 | 234.3
+42550 | CX QUADRO PRO (4x24) 96md P125 EXT |  | 1 | 238.1
+42552 | CX QUADRO PRO (4x24) 96md P200 EXT |  | 1 | 256
+42560 | CX QUADRO PRO (5x20) 100md P125 EXT |  | 1 | 256.8
+42562 | CX QUADRO PRO (5x20) 100md P200 EXT |  | 1 | 270
+42570 | CX QUADRO PRO (5x24) 120md P125 EXT |  | 1 | 275.3
+42572 | CX QUADRO PRO (5x24) 120md P200 EXT |  | 1 | 291.1
SAFETYMAX® BOX
+302 | CX CONTADOR MON/TRIF NQ INT | Descontinuar | 1 | 61.9
+30210 | CX CONTADOR EB_BOX ECCE INT | Qualificado | 1 | 58.3
+308 | CX CONTADOR MONOF NQ INT | FPE | 1 | 49.5
+314 | CX CONTADOR MON/TRIF NQ EXT | FPE | 1 | 61.9
+31410 | CX CONTADOR EB_BOX ECCE EXT | Vari Qualif | 1 | 58.3
+320 | CX CONTADOR MONOF NQ EXT | Descontinuar | 1 | 49.5
+32202 | ARMÁRIO CONTAGEM TIPO A 400x750x200 INT |  | 1 | 312
+32204 | ARMÁRIO CONTAGEM TIPO A 400x750x200 EXT |  | 1 | 329.3
+32220 | CX CONTADOR NQ DCP INT | Descontinuar | 1 | 103.1
+32224 | CX CONTADOR NQ DCP EXT | Descontinuar | 1 | 103.1
+32230 | CX CONT EB_BOX DCP QUADRO (3x8) 24md P200 INT |  | 1 | 146.9
+32232 | CX CONT EB_BOX DCP QUADRO (3x12) 36md P200 INT |  | 1 | 161.7
+32234 | CX CONT EB_BOX DCP QUADRO (3x16) 48md P200 INT |  | 1 | 178.2
+32250 | CX CONT EB_BOX DCP QUADRO (3x8) 24md P200 EXT | Descontinuar | 1 | 146.9
+32252 | CX CONT EB_BOX DCP QUADRO (3x12) 36md P200 EXT | Descontinuar | 1 | 161.7
+32254 | CX CONT EB_BOX DCP QUADRO (3x16) 48md P200 EXT | Descontinuar | 1 | 178.2
+322624 | CX CONT EB_BOX QUADRO (3x8) 24md P200 INT |  | 1 | 123.9
+322648 | CX CONT EB_BOX QUADRO (3x16) 48md P200 INT |  | 1 | 143.2
+322724 | CX CONT EB_BOX QUADRO (3x8) 24md P200 EXT |  | 1 | 123.9
+322748 | CX CONT EB_BOX QUADRO (3x16) 48md P200 EXT |  | 1 | 143.2
+32460 | CX PORTINHOLA PBTN MONO INT |  | 1 | 101.1
+32470 | CX PORTINHOLA PBT TRI INT |  | 1 | 133.2
+32480 | CX PORTINHOLA PBT/N VZ NQ INT |  | 1 | 70.8
+32482 | CX PORTINHOLA PBT/N VZ NQ EXT |  | 1 | 70.8
+32514 | CX PORTINHOLA PBTE 400 INT |  | 1 | 328
+32515 | CX PORTINHOLA PBTE 400 NQ EXT |  | 1 | 353.8
+32520 | CX DISTRIBUIÇÃO 2E+2S NQ INT | Conf DMA | 1 | 152.2
+32522 | CX PORTINHOLA 2xP100 22x58 NQ INT | Descontinuar | 1 | 280.4
+326 | CX P/ APARELHAGEM BT VZ EXT | Descontinuar | 1 | 60
+3262 | CX P/ APARELHAGEM BT VZ INT | Descontinuar | 1 | 60
+44010 | CX COLUNA CC 1 SAÍDA 95/16 P125 INT |  | 1 | 41.7
+44012 | CX COLUNA CC 1 SAÍDA 95/16 P200 INT |  | 1 | 47.2
+44015 | CX COLUNA CC 2 SAÍDAS 95/16 P125 INT |  | 1 | 58.8
+44017 | CX COLUNA CC 2 SAÍDAS 95/16 P200 INT |  | 1 | 63.5
+44020 | CX COLUNA CC 3/4 SAÍDAS 95/16 P125 INT |  | 1 | 82.4
+44022 | CX COLUNA CC 3/4 SAÍDAS 95/16 P200 INT |  | 1 | 88.8
+44030 | CX COLUNA CC 1/4 SAÍDAS 150/35 P200 INT | FPE | 1 | 139.2
+44210 | CX COLUNA CC 1 SAÍDA 95/16 P125 EXT |  | 1 | 41.7
+44212 | CX COLUNA CC 1 SAÍDA 95/16 P200 EXT |  | 1 | 47.2
+44215 | CX COLUNA CC 2 SAÍDAS 95/16 P125 EXT |  | 1 | 58.8
+44217 | CX COLUNA CC 2 SAÍDAS 95/16 P200 EXT |  | 1 | 63.5
+44220 | CX COLUNA CC 3/4 SAÍDAS 95/16 P125 EXT |  | 1 | 82.4
+44222 | CX COLUNA CC 3/4 SAÍDAS 95/16 P200 EXT |  | 1 | 88.8
+44230 | CX COLUNA CC 1/4 SAÍDAS 150/35 P200 EXT | FPE | 1 | 162.8
+47005 | CX TI's 300/5A (TC30) INT |  | 1 | 190
+47006 | CX TI's 300/5A (TC30) EXT |  | 1 | 190
+47007 | CX TRANSF INTENSIDADE 300/5A INT |  | 1 | 236.3
+47008 | CX TRANSF INTENSIDADE 300/5A EXT |  | 1 | 260.9
+47030 | CX CORTE GERAL 125A + TI's + 1S NH00 | FPE | 1 | 586.9
+47034 | CX CORTE GERAL 160A + TI's + 1S NH1 | FPE | 1 | 692.2
+47038 | CX CORTE GERAL 250A + TI's + 1S NH1 | FPE | 1 | 708.8
+47080 | CX TRANSIÇÃO 375x475x200 INT |  | 1 | 185.7
+47204 | CX TERMINAL PRINC TERRA 3E+5S INT |  | 1 | 76.4
+47206 | CX TERMINAL PRINC TERRA 3E+5S EXT |  | 1 | 76.4
+47234 | CX TERMINAL PRINC TERRA 3E+8S INT |  | 1 | 133.8
+47236 | CX TERMINAL PRINC TERRA 3E+8S EXT |  | 1 | 133.8
CONJUNTOS DE APARELHAGEM PARA CAIXA DE COLUNA
0037102 | CONJ APARELH CC1 95/16 T00 1S | FPE | 1 | 77.2
0037104 | CONJ APARELH CC1 95/16 SC14x51 1S |  | 1 | 72.6
0037106 | CONJ APARELH CC1 95/16 SC22x58 1S |  | 1 | 83.2
0037112 | CONJ APARELH CC1 150/35 SC22x58 1S | FPE | 1 | 225.9
0037122 | CONJ APARELH CC2 95/16 T00 2S | FPE | 1 | 110
0037124 | CONJ APARELH CC2 95/16 SC14x51 2S |  | 1 | 99.4
0037126 | CONJ APARELH CC2 95/16 SC22x58 2S |  | 1 | 137
0037132 | CONJ APARELH CC2 150/35 SC22x58 2S | FPE | 1 | 271.4
0037142 | CONJ APARELH CC3 95/16 T00 3S | FPE | 1 | 146.6
0037144 | CONJ APARELH CC3 95/16 SC14x51 3S |  | 1 | 134.2
0037146 | CONJ APARELH CC3 95/16 SC22x58 3S |  | 1 | 191.7
0037152 | CONJ APARELH CC3 150/35 SC22x58 3S | FPE | 1 | 305.7
0037162 | CONJ APARELH CC4 95/16 T00 4S | FPE | 1 | 198.7
0037164 | CONJ APARELH CC4 95/16 SC14x51 4S |  | 1 | 179.6
0037166 | CONJ APARELH CC4 95/16 SC22x58 4S |  | 1 | 248.6
0037172 | CONJ APARELH CC4 150/35 SC22x58 4S | FPE | 1 | 373.1
MONDEGO®
+60104 | QUADRO (1x4) 4md IP65 EXT |  | 1 | 21.6
+60106 | QUADRO (1x6) 6md IP65 EXT |  | 1 | 24.4
+60108 | QUADRO (1x8) 8md IP65 EXT |  | 1 | 26.6
+60112 | QUADRO (1x12) 12md IP65 EXT |  | 1 | 40.2
+60118 | QUADRO (1x18) 18md IP65 EXT |  | 1 | 57.6
+60212 | QUADRO (2x12) 24md IP65 EXT |  | 1 | 59.1
+60312 | QUADRO (3x12) 36md IP65 EXT |  | 1 | 71.3
+60412 | QUADRO (4x12) 48md IP65 EXT |  | 1 | 93
+61116 | BUCIM CÓNICO M16 |  | 5 | 0.8
+61120 | BUCIM CÓNICO M20 |  | 5 | 0.9
+61125 | BUCIM CÓNICO M25 |  | 5 | 1.2
+61132 | BUCIM CÓNICO M32 |  | 2 | 1.5
+61140 | BUCIM CÓNICO M40 |  | 2 | 2.7
+61150 | BUCIM CÓNICO M50 |  | 2 | 4.8
+61216 | BUCIM PLANO M16 |  | 5 | 0.5
+61220 | BUCIM PLANO M20 |  | 5 | 0.5
+61225 | BUCIM PLANO M25 |  | 5 | 0.6
+61232 | BUCIM PLANO M32 |  | 2 | 0.9
+61310 | FECHADURA C/ CHAVES IGUAIS MONDEGO |  | 1 | 11.5
+61320 | FECHADURA C/ CHAVES DIFERENTES MONDEGO |  | 1 | 21.9
+61370 | MÁSCARA P/QUADRO 220mm 12md CINZA |  | 5 | 1.6
EV QUITÉRIOS
0014313741 | CARREGADOR VE Q1 T2 32A 7,4kW 230V C/ CABO | Descontinuar | 1 | 817
0014316221 | CARREGADOR VE Q1 T2 32A 22kW 400V C/ CABO | Descontinuar | 1 | 995
0014319030 | SENSOR GESTÃO DINÂMICA CARGA MONOFÁSICO | Descontinuar | 1 | 79.7
0014319031 | SENSOR GESTÃO DINÂMICA CARGA RENOVÁVEL MONOFÁSICO | Descontinuar | 1 | 79.7
0014319060 | SENSOR GESTÃO DINÂMICA CARGA TRIFÁSICO | Descontinuar | 1 | 182
0014319061 | SENSOR GESTÃO DINÂMICA CARGA RENOVÁVEL TRIFÁSICO | Descontinuar | 1 | 182
0014320010 | QUADRO PROT CARREG VE 7,4kW MONOF |  | 1 | 158.6
0014320020 | QUADRO PROT CARREG VE 22kW TRIF |  | 1 | 213.2
0014320030 | QUADRO PROT CARREG VE 7,4kW C/ DST MONOF |  | 1 | 281.4
0014320040 | QUADRO PROT CARREG VE 22kW C/ DST TRIF |  | 1 | 428.4
0014320150 | KIT BOBINE DISPARO 110/415 VCA + BOTONEIRA RODAR |  | 1 | 56.7
0014340010 | PEDESTAL NATURE 1 CARREGADOR VE CINZA A1500 |  | 1 | 494.6
0014340020 | PEDESTAL NATURE 2 CARREGADORES VE CINZA A1500 |  | 1 | 518.7
0014350012 | SUPORTE PAREDE P/ CONECTOR VE TIPO 2 |  | 1 | 24
0014350050 | CX SMX P/ INSTALAÇÃO CARREGADOR VE INT |  | 1 | 119.7
0014350052 | CX SMX P/ INSTALAÇÃO CARREGADOR VE EXT |  | 1 | 140.7
ITED & ATI_RACK® RJ_FLEX®
00087410 | CX CAM/ COLUNA 275x325x120 INT |  | 1 | 51.1
00087412 | CX CAM/ COLUNA 275x325x120 EXT |  | 1 | 52
00087420 | CX CAM/ COLUNA/ ATE_SUP 400x500x150 INT |  | 1 | 79.6
00087422 | CX CAM/ COLUNA/ ATE_SUP 400x500x150 EXT |  | 1 | 80.8
00087430 | CX CAM/ COLUNA/ ATE_SUP 500x600x165 INT |  | 1 | 101.3
00087432 | CX CAM/ COLUNA/ ATE_SUP 500x600x165 EXT |  | 1 | 102.4
00087434 | CX ATE/ COLUNA 500x600x200 INT |  | 1 | 114.1
00087436 | CX ATE/ COLUNA 500x600x200 EXT |  | 1 | 115
00087440 | CX ATE/ COLUNA 600x600x200 INT |  | 1 | 120.6
00087442 | CX ATE/ COLUNA 600x600x200 EXT |  | 1 | 121.3
00087450 | CX ATE/ COLUNA 700x900x200 INT |  | 1 | 173.5
00087452 | CX ATE/ COLUNA 700x900x200 EXT |  | 1 | 175.8
00087460 | CX ATE/ COLUNA 900x800x200 INT |  | 1 | 195
00087462 | CX ATE/ COLUNA 900x800x200 EXT |  | 1 | 198.2
00087470 | CX ATE/ COLUNA 800x1000x200 INT |  | 1 | 215.7
00087472 | CX ATE/ COLUNA 800x1000x200 EXT |  | 1 | 219.7
0009416 | CX CAM/ COLUNA/ CEMU INT |  | 1 | 36.3
0009417 | CX CAM/ COLUNA/ CEMU EXT |  | 1 | 36.3
0009554 | ARO PORTA CATI 250x375 INT |  | 1 | 28.3
0009556 | ARO PORTA CATI 400x375 INT |  | 1 | 32.7
0009558 | ARO PORTA CATI 400x500 INT |  | 1 | 39.7
0009560 | ARO PORTA CATI 475x500 INT | FPE | 1 | 47.3
0009564 | ARO PORTA CATI 250x375 EXT |  | 1 | 28.3
0009566 | ARO PORTA CATI 400x375 EXT |  | 1 | 32.7
0009568 | ARO PORTA CATI 400x500 EXT |  | 1 | 39.7
0009570 | ARO PORTA CATI 475x500 EXT | FPE | 1 | 47.3
0009704 | CX BASE ATI 250x375 P125 |  | 1 | 25.9
0009708 | CX BASE ATI_RACK 400x375 P125 |  | 1 | 38.2
0009712 | CX BASE ATI_RACK 400x500 P125 |  | 1 | 44
0009724 | CX BASE ATI 250x375 P200 |  | 1 | 29.2
0009728 | CX BASE ATI_RACK 400x375 P200 |  | 1 | 41.8
0009732 | CX BASE ATI_RACK 400x500 P200 |  | 1 | 47.9
0009750 | ARO PORTA ATI RJ_FLEX 250x375 PC5_1xCC4_FO2 INT |  | 1 | 169.4
00098004 | CX BASE ATI_RACK 400x750 P125 |  | 1 | 50.9
00098024 | CX BASE ATI_RACK 400x750 P200 |  | 1 | 57.3
00098202 | ARO PORTA VZ ATI_RACK 400x375 INT |  | 1 | 39
00098203 | ARO PORTA VZ ATI_RACK 400x375 EXT |  | 1 | 39
00098204 | ARO PORTA VZ ATI_RACK 400x500 INT |  | 1 | 45.1
00098205 | ARO PORTA VZ ATI_RACK 400x500 EXT |  | 1 | 45.1
00098206 | ARO PORTA VZ ATI_RACK 400x750 INT |  | 1 | 59.8
00098207 | ARO PORTA VZ ATI_RACK 400x750 EXT |  | 1 | 59.8
00098230 | PAINEL ATI L250 1xCC5_FO2 |  | 1 | 67.7
00098235 | PAINEL ATI L250 RJ_FLEX PC5 |  | 1 | 94
00098272 | PAINEL ATI_RACK VAZIO P/ 14 FO 1U |  | 1 | 13.8
00098274 | PAINEL ATI_RACK VAZIO P/ 14 FICHAS F/F 1U |  | 1 | 13.8
00098276 | PAINEL ATI_RACK VAZIO P/ 14 RJ45 CAT6 1U |  | 1 | 13.8
00098278 | PAINEL ATI_RACK VAZIO P/ 5RJ45 + 5F/F + 5FO 1U |  | 1 | 13.8
00098280 | PAINEL ATI_RACK CEGO 1U |  | 1 | 13.8
00098282 | PAINEL ATI_RACK PASSA CABOS 1U |  | 1 | 13.8
00098284 | PAINEL ATI_RACK P/ PCS 1E+4S 1U |  | 1 | 40.8
00098286 | PAINEL ATI_RACK P/ PCS 6S 1U |  | 1 | 43.4
00098290 | PAINEL ATI_RACK RJ_FLEX VAZIO P/ PC9 1U |  | 1 | 14
00098294 | PAINEL ATI_RACK RJ_FLEX PC4 1U |  | 1 | 66
00098296 | PAINEL ATI_RACK RJ_FLEX PC6 1U |  | 1 | 84.9
00098298 | PAINEL ATI_RACK RJ_FLEX PC8 1U |  | 1 | 100
00098304 | PAINEL ATI_RACK 1xCC4 2U |  | 1 | 56.5
00098306 | PAINEL ATI_RACK 1xCC6 2U |  | 1 | 60.5
00098308 | PAINEL ATI_RACK 1xCC8 2U |  | 1 | 68
00098312 | PAINEL ATI_RACK 1xCC12 2U |  | 1 | 105.9
00098316 | PAINEL ATI_RACK 1xCC16 2U |  | 1 | 124.1
00099310404 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A375 PC4_CC4_FO2 INT |  | 1 | 160
00099310606 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A375 PC6_CC6_FO2 INT |  | 1 | 176.8
00099310808 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A375 PC8_CC8_FO2 INT |  | 1 | 217.2
00099320606 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A375 PC6_CC6_FO2 EXT |  | 1 | 176.8
00099510404 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A500 PC4_CC4_FO2 INT |  | 1 | 165.1
00099510606 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A500 PC6_CC6_FO2 INT |  | 1 | 190.2
00099510808 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A500 PC8_CC8_FO2 INT |  | 1 | 223.2
00099511212 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A500 PC12_CC12_FO2 INT |  | 1 | 331.8
00099511616 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A500 PC16_CC16_FO2 INT |  | 1 | 368.6
00099520606 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A500 PC6_CC6_FO2 EXT |  | 1 | 190.2
00099520808 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A500 PC8_CC8_FO2 EXT |  | 1 | 223.2
00099521212 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A500 PC12_CC12_FO2 EXT |  | 1 | 331.8
00099710606 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A750 PC6_CC6_FO2 INT |  | 1 | 201.2
00099710808 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A750 PC8_CC8_FO2 INT |  | 1 | 234.7
00099711212 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A750 PC12_CC12_FO2 INT |  | 1 | 344
00099711616 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A750 PC16_CC16_FO2 INT |  | 1 | 400.8
00099720808 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A750 PC8_CC8_FO2 EXT |  | 1 | 234.7
00099721212 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A750 PC12_CC12_FO2 EXT |  | 1 | 344
00099721616 | ARO PORTA ATI_RACK RJ_FLEX A750 PC16_CC16_FO2 EXT |  | 1 | 400.8
RAQUITED® 19"
0010006 | RAQUITED 19'' MURAL BRANCO 6U |  | 1 | 184.1
0010006C | RAQUITED 19'' MURAL CINZA 6U |  | 1 | 184.1
0010006P | RAQUITED 19'' MURAL PRETO 6U |  | 1 | 184.1
0010008 | RAQUITED 19'' MURAL BRANCO 8U |  | 1 | 189.4
0010008C | RAQUITED 19'' MURAL CINZA 8U |  | 1 | 189.4
0010008P | RAQUITED 19'' MURAL PRETO 8U |  | 1 | 189.4
0010013 | RAQUITED 19'' MURAL BRANCO 13U |  | 1 | 246.3
0010013C | RAQUITED 19'' MURAL CINZA 13U |  | 1 | 246.3
0010013P | RAQUITED 19'' MURAL PRETO 13U |  | 1 | 246.3
0010017 | RAQUITED 19'' MURAL BRANCO 17U |  | 1 | 277.8
0010017C | RAQUITED 19'' MURAL CINZA 17U |  | 1 | 277.8
0010017P | RAQUITED 19'' MURAL PRETO 17U |  | 1 | 277.8
0010024 | RAQUITED 19'' PAVIMENTO BRANCO 24U |  | 1 | 540.3
0010024C | RAQUITED 19'' PAVIMENTO CINZA 24U |  | 1 | 540.3
0010024P | RAQUITED 19'' PAVIMENTO PRETO 24U |  | 1 | 540.3
001010506 | PAINEL RAQUITED 19" RJ_FLEX PC6 1xCC6 FO4 3U |  | 1 | 147.7
001010604 | PAINEL RAQUITED 19" 1xCC4 1U |  | 1 | 58.1
001010606 | PAINEL RAQUITED 19" 1xCC6 1U |  | 1 | 62.2
001010608 | PAINEL RAQUITED 19" 1xCC8 1U |  | 1 | 68.6
001010612 | PAINEL RAQUITED 19" 1xCC12 1U |  | 1 | 107.8
001010616 | PAINEL RAQUITED 19" 1xCC16 1U |  | 1 | 124.7
001010708C | PAINEL RAQUITED 19" P/ CC4/CC6/CC8 CINZA 1U |  | 1 | 15.3
001010708P | PAINEL RAQUITED 19" P/ CC4/CC6/CC8 PRETO 1U |  | 1 | 15.3
001010716C | PAINEL RAQUITED 19" P/ CC12/CC16 CINZA 1U |  | 1 | 15.3
001010716P | PAINEL RAQUITED 19" P/ CC12/CC16 PRETO 1U |  | 1 | 15.3
0010126 | PAINEL RAQUITED 19" S/PRATELEIRA P/ FO48 BRANCO 1U |  | 1 | 15.3
0010128 | PAINEL RAQUITED 19" C/PRATELEIRA P/ FO48 BRANCO 1U |  | 1 | 17.1
0010128C | PAINEL RAQUITED 19" C/ PRATELEIRA P/ FO48 CINZA 1U |  | 1 | 17.1
0010128P | PAINEL RAQUITED 19" C/ PRATELEIRA P/ FO48 PRETO 1U |  | 1 | 17.1
0010129 | PAINEL RAQUITED 19" GAVETA P/24 FO BRANCO 1U |  | 1 | 36.6
0010129C | PAINEL RAQUITED 19" GAVETA P/24 FO CINZA 1U |  | 1 | 36.6
0010129P | PAINEL RAQUITED 19" GAVETA P/24 FO PRETO 1U |  | 1 | 36.6
0010130 | PAINEL RAQUITED 19" PRATELEIRA P265 BRANCO 1U |  | 1 | 17.1
0010130C | PAINEL RAQUITED 19" PRATELEIRA P265 CINZA 1U |  | 1 | 17.1
0010130P | PAINEL RAQUITED 19" PRATELEIRA P265 PRETO 1U |  | 1 | 17.1
0010131 | PAINEL RAQUITED 19" PRATELEIRA P420 BRANCO 1U |  | 1 | 21.5
0010131C | PAINEL RAQUITED 19" PRATELEIRA P420 CINZA 1U |  | 1 | 21.5
0010131P | PAINEL RAQUITED 19" PRATELEIRA P420 PRETO 1U |  | 1 | 21.5
0010134 | PAINEL RAQUITED 19" PASSA CABOS C/ESCOVA BRANCO 1U |  | 1 | 29.7
0010134C | PAINEL RAQUITED 19" PASSA CABOS C/ESCOVA CINZA 1U |  | 1 | 29.7
0010134P | PAINEL RAQUITED 19" PASSA CABOS C/ESCOVA PRETO 1U |  | 1 | 29.7
0010135 | PAINEL RAQUITED 19" C/ ARGOLAS BRANCO 1U |  | 1 | 28.4
0010135C | PAINEL RAQUITED 19" C/ ARGOLAS CINZA 1U |  | 1 | 28.4
0010135P | PAINEL RAQUITED 19" C/ ARGOLAS PRETO 1U |  | 1 | 28.4
0010136 | PAINEL RAQUITED 19" PASSA CABOS BRANCO 1U |  | 1 | 15.1
0010136C | PAINEL RAQUITED 19" PASSA CABOS CINZA 1U |  | 1 | 15.1
0010136P | PAINEL RAQUITED 19" PASSA CABOS PRETO 1U |  | 1 | 15.1
0010139 | KIT VENTILAÇÃO C/ TERMOSTATO |  | 1 | 64.5
0010142 | PAINEL RAQUITED 19" 3 VENT 1U |  | 1 | 203.3
0010145 | PAINEL RAQUITED 19" CEGO BRANCO 1U |  | 1 | 13.8
0010145C | PAINEL RAQUITED 19" CEGO CINZA 1U |  | 1 | 13.8
0010145P | PAINEL RAQUITED 19" CEGO PRETO 1U |  | 1 | 13.8
0010146 | PAINEL RAQUITED 19" CEGO BRANCO 2U |  | 1 | 15.8
0010146C | PAINEL RAQUITED 19" CEGO CINZA 2U |  | 1 | 15.8
0010146P | PAINEL RAQUITED 19" CEGO PRETO 2U |  | 1 | 15.8
0010147 | PAINEL RAQUITED 19" C/ CALHA DIN BRANCO 3U |  | 1 | 40.1
0010147C | PAINEL RAQUITED 19" C/ CALHA DIN CINZA 3U |  | 1 | 40.1
0010147P | PAINEL RAQUITED 19" C/ CALHA DIN PRETO 3U |  | 1 | 40.1
0010148 | PAINEL RAQUITED 19" 9 TOM C/INTERR 1U |  | 1 | 52.9
0010148P | PAINEL RAQUITED 19" 9 TOM C/INTERR PRETO 1U |  | 1 | 52.9
0010150 | PAINEL RAQUITED 19" P/24 RJ45 C/ GUIA BRANCO 1U |  | 1 | 27.9
0010150C | PAINEL RAQUITED 19" P/24 RJ45 C/ GUIA CINZA 1U |  | 1 | 27.9
0010150P | PAINEL RAQUITED 19" P/24 RJ45 C/ GUIA PRETO 1U |  | 1 | 27.9
0010153 | PAINEL RAQUITED 19" P/24 RJ45 S/ GUIA BRANCO 1U |  | 1 | 15.3
0010153C | PAINEL RAQUITED 19" P/24 RJ45 S/ GUIA CINZA 1U |  | 1 | 15.3
0010153P | PAINEL RAQUITED 19" P/24 RJ45 S/ GUIA PRETO 1U |  | 1 | 15.3
0010155 | PAINEL RAQUITED 19" P/15 RJ_FLEX BRANCO 1U |  | 1 | 16.1
0010158 | PAINEL RAQUITED 19" P/24 FICHAS F/F BRANCO 1U |  | 1 | 15.3
0010158C | PAINEL RAQUITED 19" P/24 FICHAS F/F CINZA 1U |  | 1 | 15.3
0010158P | PAINEL RAQUITED 19" P/24 FICHAS F/F PRETO 1U |  | 1 | 15.3
0010162 | PAINEL RAQUITED 19" P/ 10RJ45 + 10F/F BRANCO 1U |  | 1 | 15.3
0010163 | PAINEL RAQUITED 19" P/8RJ45 + 8F/F + 8FO BRANCO 1U |  | 1 | 15.3
0010163C | PAINEL RAQUITED 19" P/8RJ45 + 8F/F + 8FO CINZA 1U |  | 1 | 15.3
0010163P | PAINEL RAQUITED 19" P/8RJ45 + 8F/F + 8FO PRETO 1U |  | 1 | 15.3
0010170 | KIT 4 PARAF + PORCA RAQUITED |  | 1 | 1.8
RAQUITED® 10"
00100708B | RAQUITED 10'' MURAL BRANCO 6U |  | 1 | 87.1
00100708C | RAQUITED 10'' MURAL CINZA 6U |  | 1 | 87.1
00100708P | RAQUITED 10'' MURAL PRETO 6U |  | 1 | 87.1
00100840 | PAINEL RAQUITED 10" VAZIO P/ 24 RJ45 2U |  | 1 | 17.1
00100841 | PAINEL RAQUITED 10" 1xCC4 1U |  | 1 | 55.4
00100846 | PAINEL RAQUITED 10" VAZIO P/ 8 RJ45 1U |  | 1 | 13.8
00100848 | PAINEL RAQUITED 10" VAZIO P/ 8 FICHAS F/F 1U |  | 1 | 13.8
00100850 | PAINEL RAQUITED 10" VAZIO P/ 8 FO 1U |  | 1 | 13.8
00100852 | PAINEL RAQUITED 10" PASSA CABOS 1U |  | 1 | 13.8
00100854 | PAINEL RAQUITED 10" CEGO 1U |  | 1 | 13.8
00100856 | PAINEL RAQUITED 10" PRATELEIRA 1U |  | 1 | 16.5
COMPACTIV
001470620 | CX COMPACTIV VZ CG + BARR ATÉ 2 SAÍDAS L400xA875 | FPE | 1 | 221.6
001470640 | CX COMPACTIV VZ CG + BARR ATÉ 4 SAÍDAS L400xA1125 | FPE | 1 | 241.5
001471220 | CX COMPACTIV VZ CG + BARR ATÉ 3 SAÍDAS L550xA875 | FPE | 1 | 244.7
001471240 | CX COMPACTIV VZ CG + BARR ATÉ 6 SAÍDAS L550xA1125 | FPE | 1 | 277.2
001472408 | CONJ CTIV APARELH C.GERAL 63A + BARRAM L400 | FPE | 1 | 170.1
001472412 | CONJ CTIV APARELH C.GERAL 80A + BARRAM L400 | FPE | 1 | 184.8
001472416 | CONJ CTIV APARELH C.GERAL 100A + BARRAM L400 | FPE | 1 | 242.6
001472420 | CONJ CTIV APARELH C.GERAL 125A + BARRAM L400 | FPE | 1 | 264.6
001472422 | CONJ CTIV APARELH C.GERAL 125A C/MX + BARRAM L400 | FPE | 1 | 709.8
001472424 | CONJ CTIV APARELH C.GERAL 160A + BARRAM L400 | FPE | 1 | 286.7
001472426 | CONJ CTIV APARELH C.GERAL 160A C/MX + BARRAM L400 | FPE | 1 | 803.3
001472428 | CONJ CTIV APARELH C.GERAL 250A + BARRAM L400 | FPE | 1 | 383.3
001472430 | CONJ CTIV APARELH C.GERAL 250A C/MX + BARRAM L400 | FPE | 1 | 1428
001472808 | CONJ CTIV APARELH C.GERAL 63A + BARRAM L550 | FPE | 1 | 176.4
001472812 | CONJ CTIV APARELH C.GERAL 80A + BARRAM L550 | FPE | 1 | 193.2
001472816 | CONJ CTIV APARELH C.GERAL 100A + BARRAM L550 | FPE | 1 | 253.1
001472820 | CONJ CTIV APARELH C.GERAL 125A + BARRAM L550 | FPE | 1 | 285.6
001472822 | CONJ CTIV APARELH C.GERAL 125A C/MX + BARRAM L550 | FPE | 1 | 730.8
001472824 | CONJ CTIV APARELH C.GERAL 160A + BARRAM L550 | FPE | 1 | 311.9
001472826 | CONJ CTIV APARELH C.GERAL 160A C/MX + BARRAM L550 | FPE | 1 | 828.5
001472828 | CONJ CTIV APARELH C.GERAL 250A + BARRAM L550 | FPE | 1 | 428.4
001472830 | CONJ CTIV APARELH C.GERAL 250A C/MX + BARRAM L550 | FPE | 1 | 1473.2
001474408 | CONJ COMPACTIV APARELHAGEM SAÍDAS 14x51 1P | FPE | 1 | 35.7
001474412 | CONJ COMPACTIV APARELHAGEM SAÍDAS 22x58 1P | FPE | 1 | 45.2
001474416 | CONJ COMPACTIV APARELHAGEM SAÍDAS NH00 1P | FPE | 1 | 50.4
001475208 | CONJ COMPACTIV APARELHAGEM SAÍDAS 14x51 3P | FPE | 1 | 72.5
001475212 | CONJ COMPACTIV APARELHAGEM SAÍDAS 22x58 3P | FPE | 1 | 96.6
001475216 | CONJ COMPACTIV APARELHAGEM SAÍDAS NH00 3P | FPE | 1 | 102.9
001475218 | CONJ COMPACTIV APARELHAGEM SAÍDAS NH1 3P | FPE | 1 | 217.4
QUADRO DE COLUNAS
00146007 | CX CORTE-GERAL L375xA500 CCG 125A | FPE | 1 | 213
00146008 | CX CORTE-GERAL L375xA500 CCG 125A C/MX | FPE | 1 | 545.5
00146010 | CX CORTE-GERAL L500xA500 CCG 125A | FPE | 1 | 237
00146011 | CX CORTE-GERAL L500xA500 CCG 125A C/MX | FPE | 1 | 554
00146013 | CX CORTE-GERAL L375xA500 CCG 160A | FPE | 1 | 256.9
00146014 | CX CORTE-GERAL L375xA500 CCG 160A C/MX | FPE | 1 | 717.2
00146016 | CX CORTE-GERAL L500xA500 CCG 160A | FPE | 1 | 277.1
00146017 | CX CORTE-GERAL L500xA500 CCG 160A C/MX | FPE | 1 | 782
00146019 | CX CORTE-GERAL L375xA500 CCG 250A | FPE | 1 | 317.4
00146020 | CX CORTE-GERAL L375xA500 CCG 250A C/MX | FPE | 1 | 1095
00146022 | CX CORTE-GERAL L500xA500 CCG 250A | FPE | 1 | 326
00146023 | CX CORTE-GERAL L500xA500 CCG 250A C/MX | FPE | 1 | 1128.2
00146028 | CX CORTE-GERAL L500xA500 CCG 400A | FPE | 1 | 460.4
00146029 | CX CORTE-GERAL L500xA500 CCG 400A C/MX | FPE | 1 | 1673.3
00146031 | CX CORTE-GERAL L600xA850 CCG 630A | FPE | 1 | 799.5
00146032 | CX CORTE-GERAL L600xA850 CCG 630A C/MX | FPE | 1 | 2233.6
00146034 | CX CORTE-GERAL L600xA850 CCG 800A | FPE | 1 | 1261.3
00146035 | CX CORTE-GERAL L600xA850 CCG 800A C/MX | FPE | 1 | 3069.5
001460362 | CX CORTE-GERAL L600xA850 CCG 1000A | FPE | 1 | 1335.9
001460364 | CX CORTE-GERAL L600xA850 CCG 1000A C/MX | FPE | 1 | 3681.7
00146122 | CX BARRAMENTO L750xA250 CBR 160A | FPE | 1 | 193.8
00146125 | CX BARRAMENTO L1000xA250 CBR 160A | FPE | 1 | 251.3
00146128 | CX BARRAMENTO L1250xA250 CBR 160A | FPE | 1 | 310.3
00146131 | CX BARRAMENTO L750xA250 CBR 250A | FPE | 1 | 235
00146134 | CX BARRAMENTO L1000xA250 CBR 250A | FPE | 1 | 313.1
00146137 | CX BARRAMENTO L1250xA250 CBR 250A | FPE | 1 | 399.8
00146140 | CX BARRAMENTO L750xA250 CBR 400A | FPE | 1 | 331.3
00146143 | CX BARRAMENTO L1000xA250 CBR 400A | FPE | 1 | 392.8
00146146 | CX BARRAMENTO L1250xA250 CBR 400A | FPE | 1 | 470.3
001461562 | CX BARRAMENTO L750xA400 CBR 630A | FPE | 1 | 503.9
001461564 | CX BARRAMENTO L1000xA400 CBR 630A | FPE | 1 | 622.1
001461566 | CX BARRAMENTO L1250xA400 CBR 630A | FPE | 1 | 749.8
00146158 | CX BARRAMENTO L750xA400 CBR 800A | FPE | 1 | 565
00146161 | CX BARRAMENTO L1000xA400 CBR 800A | FPE | 1 | 760.4
00146164 | CX BARRAMENTO L1250xA400 CBR 800A | FPE | 1 | 874
001461652 | CX BARRAMENTO L750xA400 CBR 1000A | FPE | 1 | 712.8
001461654 | CX BARRAMENTO L1000xA400 CBR 1000A | FPE | 1 | 883
001461656 | CX BARRAMENTO L1250xA400 CBR 1000A | FPE | 1 | 1020.1
00146240 | CX PROT SAÍDAS L250xA500 CPS 1S SC14x51 TRIF | FPE | 1 | 114.7
00146243 | CX PROT SAÍDAS L375xA500 CPS 1S SC14x51 TRIF | FPE | 1 | 121.7
00146246 | CX PROT SAÍDAS L250xA500 CPS 1S SC22x58 TRIF | FPE | 1 | 149.6
00146249 | CX PROT SAÍDAS L375xA500 CPS 1S SC22x58 TRIF | FPE | 1 | 155.8
00146252 | CX PROT SAÍDAS L250xA500 CPS 1S NH00 TRIF | FPE | 1 | 128.3
00146255 | CX PROT SAÍDAS L375xA500 CPS 1S NH00 TRIF | FPE | 1 | 135
00146258 | CX PROT SAÍDAS L250xA500 CPS 2S SC14x51 TRIF | FPE | 1 | 161.6
00146261 | CX PROT SAÍDAS L375xA500 CPS 2S SC14x51 TRIF | FPE | 1 | 167.2
00146264 | CX PROT SAÍDAS L250xA500 CPS 2S SC22x58 TRIF | FPE | 1 | 204.2
00146267 | CX PROT SAÍDAS L375xA500 CPS 2S SC22x58 TRIF | FPE | 1 | 211.4
00146270 | CX PROT SAÍDAS L250xA500 CPS 2S NH00 TRIF | FPE | 1 | 191.9
00146273 | CX PROT SAÍDAS L375xA500 CPS 2S NH00 TRIF | FPE | 1 | 189.8
00146276 | CX PROT SAÍDAS L375xA500 CPS 1S NH1 TRIF | FPE | 1 | 219.2
00146279 | CX PROT SAÍDAS L500xA500 CPS 1S NH1 TRIF | FPE | 1 | 226
00146282 | CX PROT SAÍDAS L500xA500 CPS 1S NH00+1S NH1 TRIF | FPE | 1 | 287.9
00146285 | CX PROT SAÍDAS L375xA500 CPS 1S NH2 TRIF | FPE | 1 | 283.2
00146288 | CX PROT SAÍDAS L500xA500 CPS 1S NH2 TRIF | FPE | 1 | 319.2
00146291 | CX PROT SAÍDAS L500xA500 CPS 1S NH3 TRIF | FPE | 1 | 513.5
00146294 | CX PROT SAÍDAS L600xA850 CPS 1S NH3 TRIF | FPE | 1 | 528.3
00146414 | LIGAÇÃO SUPL QC CX ENTRADA 160A (CORTE-BARR) | FPE | 1 | 82.3
00146416 | LIGAÇÃO SUPL QC CX ENTRADA 250A (CORTE-BARR) | FPE | 1 | 100.5
00146418 | LIGAÇÃO SUPL QC CX ENTRADA 400A (CORTE-BARR) | FPE | 1 | 142.8
00146420 | LIGAÇÃO SUPL QC CX ENTRADA 630A (CORTE-BARR) | FPE | 1 | 330.3
00146422 | LIGAÇÃO SUPL QC CX ENTRADA 800A (CORTE-BARR) | FPE | 1 | 433.1
00146423 | LIGAÇÃO SUPL QC CX ENTRADA 1000A (CORTE-BARR) | FPE | 1 | 557.8
00146451 | CX AGRUP SERV COMUNS CL2 P/QC 16MD L250xA1250 | FPE | 1 | 154.8
00146452 | CX AGRUP SERV COMUNS CL2 P/QC 64MD L400xA1250 | FPE | 1 | 225.2
00146456 | CX AGRUP SERV COMUNS S/DCP P/QC 24MD L250xA1000 | FPE | 1 | 141.6
00146457 | CX AGRUP SERV COMUNS S/DCP P/QC 32MD L250xA1250 | FPE | 1 | 172.1
00146458 | CX AGRUP SERV COMUNS S/DCP P/QC 80MD L400xA1250 | FPE | 1 | 244.9
00146510 | CONTACTO AUXILIAR 125A-630A | FPE | 1 | 100.8
00146520 | CONTACTO AUXILIAR 800A-1000A | FPE | 1 | 101.9
CENTRALIZAÇÃO DE CONTAGEM
0014500304 | CX CCT SMX CORTE GERAL 63A L400 | FPE | 1 | 207.9
0014500306 | CX CCT SMX CORTE GERAL 80A L400 | FPE | 1 | 210.8
0014500308 | CX CCT SMX CORTE GERAL 100A L400 | FPE | 1 | 236.7
0014500310 | CX CCT SMX CORTE GERAL 125A L400 | FPE | 1 | 236.7
0014500311 | CX CCT SMX CORTE GERAL 125A L400 C/MX | FPE | 1 | 688.5
0014500312 | CX CCT SMX CORTE GERAL 160A L400 | FPE | 1 | 266.3
0014500313 | CX CCT SMX CORTE GERAL 160A L400 C/MX | FPE | 1 | 780.2
0014500314 | CX CCT SMX CORTE GERAL 250A L400 | FPE | 1 | 286.2
0014500315 | CX CCT SMX CORTE GERAL 250A L400 C/MX | FPE | 1 | 1193.3
0014500316 | CX CCT SMX CORTE GERAL 400A L550 | FPE | 1 | 407.3
0014500317 | CX CCT SMX CORTE GERAL 400A L550 C/MX | FPE | 1 | 1670.1
0014500318 | CX CCT SMX CORTE GERAL 630A L550 | FPE | 1 | 590.5
0014500319 | CX CCT SMX CORTE GERAL 630A L550 C/MX | FPE | 1 | 2126.5
00145054 | CX CCT BARRAMENTO 160A L630 | FPE | 1 | 181.5
00145058 | CX CCT BARRAMENTO 250A L630 | FPE | 1 | 214.2
00145060 | CX CCT BARRAMENTO 400A L630 | FPE | 1 | 340.7
00145062 | CX CCT BARRAMENTO 100A L760 | FPE | 1 | 229.4
00145064 | CX CCT BARRAMENTO 160A L760 | FPE | 1 | 238
00145066 | CX CCT BARRAMENTO 250A L760 | FPE | 1 | 285.7
00145070 | CX CCT BARRAMENTO 400A L760 | FPE | 1 | 399.1
00145074 | CX CCT BARRAMENTO 630A L630 | FPE | 1 | 420.8
00145078 | CX CCT BARRAMENTO 630A L760 | FPE | 1 | 506.9
00145104 | CX CCT BARR 100A + PROTEC P/SECCION 3CT L630 | FPE | 1 | 206.1
00145108 | CX CCT BARR 100A + PROTEC P/SECCION 6CT L630 | FPE | 1 | 214.3
00145116 | CX CCT BARR 100A + PROTEC P/SECCION 4CT L760 | FPE | 1 | 260.4
00145144 | CX CCT PROTEC P/SECCION ATÉ 3CT L630 | FPE | 1 | 75.6
00145148 | CX CCT PROTEC P/SECCION ATÉ 6CT L630 | FPE | 1 | 89.6
00145156 | CX CCT PROTEC P/SECCION ATÉ 4CT L760 | FPE | 1 | 103.6
00145160 | CX CCT PROTEC P/SECCION ATÉ 8CT L760 | FPE | 1 | 111.8
00145172 | CX CCT P/1 CONT MONOF/TRIF L285 | FPE | 1 | 77.4
00145172AG | AGRUPAGEM CX 00145172 | FPE | 1 | 24.2
00145174 | CX CCT P/3 CONT MONOF/TRIF L630 | FPE | 1 | 107.3
00145175 | CX CCT P/4 CONT MONOF L630 | FPE | 1 | 92.3
00145176 | CX CCT P/8 CONT MONOF L630 | FPE | 1 | 153.8
00145178 | CX CCT P/4 CONT MONOF/TRIF L760 | FPE | 1 | 140
00145190 | CX CCT P/BORNES LIGAÇÃO L630 | FPE | 1 | 105.8
00145194 | CX CCT P/BORNES LIGAÇÃO L760 | FPE | 1 | 143.3
00145204 | CONJ APAR 14X51 3P + BORNES TRIF CCT BAIXA | FPE | 1 | 69.7
00145208 | CONJ APAR 14X51 3P + BORNES TRIF CCT ALTA | FPE | 1 | 77.2
00145212 | CONJ APAR 14X51 1P + BORNES MON CCT BAIXA | FPE | 1 | 38.8
00145216 | CONJ APAR 14X51 1P + BORNES MON CCT ALTA | FPE | 1 | 39.1
00145224 | CONJ APAR 22X58 3P + BORNES TRIF CCT BAIXA | FPE | 1 | 109.4
00145228 | CONJ APAR 22X58 3P + BORNES TRIF CCT ALTA | FPE | 1 | 117.5
00145232 | CONJ APAR 22X58 1P + BORNES MON CCT BAIXA | FPE | 1 | 48.7
00145236 | CONJ APAR 22X58 1P + BORNES MON CCT ALTA | FPE | 1 | 49.4
00145432 | CX QUADRO CCT (2x16) 32md P200 C/RRM EXT | FPE | 1 | 101.3
00145448 | CX QUADRO CCT (2x24) 48md P200 C/RRM EXT | FPE | 1 | 120.3
00145604 | CX CCT VZ CC23-T 285x380x185 | FPE | 1 | 52.3
00145608 | CX CCT VZ CC35-T 570x380x185 | FPE | 1 | 87.4
00145612 | CX CCT VZ CC26-T 630x285x185 | FPE | 1 | 83.7
00145616 | CX CCT VZ CC27-T 760x285x185 | FPE | 1 | 83
00145620 | CX CCT VZ CC36-AT 630x398x225 | FPE | 1 | 76.7
00145624 | CX CCT VZ CC37-AT 760x380x225 | FPE | 1 | 101
00145628 | CX CCT VZ CC56-T 630x570x185 | FPE | 1 | 98.4
SÉRIE ÁGUA
00112110 | CX SFT COLECTOR ÁGUA 400x375x125 INT |  | 1 | 44.9
00112120 | CX SFT COLECTOR ÁGUA 475x375x125 INT |  | 1 | 51.1
00112130 | CX SFT COLECTOR ÁGUA 550x500x125 INT |  | 1 | 68.5
00112140 | CX SFT COLECTOR ÁGUA 750x400x125 INT |  | 1 | 88.9
00115 | CX MET COLECTOR ÁGUA 350x350x110 INT |  | 1 | 46.4
00117 | CX MET COLECTOR ÁGUA 430x350x110 INT |  | 1 | 52.3
00119 | CX MET COLECTOR ÁGUA 670x350x110 INT |  | 1 | 71.3
00121 | CX MET COLECTOR ÁGUA 550x450x110 INT |  | 1 | 70.7
00112510 | CX SFT CONT ÁGUA 1V 475x375x200 INT |  | 1 | 52.7
00112520 | CX SFT CONT ÁGUA 1V 500x400x200 INT |  | 1 | 55.1
00112530 | CX SFT CONT ÁGUA 2V 500x550x200 INT |  | 1 | 67.5
00112540 | CX MET CONT ÁGUA 1V 600x400x180 INT |  | 1 | 72.3
00130 | ARO PORTA CONT ÁGUA 1V 455x355 INT |  | 1 | 28.8
00132 | ARO PORTA CONT ÁGUA 1V 480x380 INT |  | 1 | 33.1
00134 | ARO PORTA CONT ÁGUA 2V 480x530 INT |  | 1 | 40.3
00136 | ARO PORTA CONT ÁGUA 1V 600x400 INT |  | 1 | 36.9
SÉRIE GÁS
00138 | CX 1 CONT GÁS 400x600x220mm EXT | FPE | 1 | 93.1
00139 | CX 2 CONT GÁS 800x650x220mm EXT | FPE | 1 | 106.8
00140 | CX 1 CONT GÁS 380x480x200mm INT | FPE | 1 | 69.2
00141 | CX 1 CONT GÁS 480x530x200mm INT | FPE | 1 | 86.8
0014202 | ARO C/P GÁS S/v 200x340mm |  | 1 | 23.6
0014204 | ARO C/P GÁS S/v 300x400mm |  | 1 | 25.7
0014206 | ARO C/P GÁS S/v 400x500mm |  | 1 | 30.8
0014208 | ARO C/P GÁS S/v 500x500mm |  | 1 | 33.2
0014252 | CX BASE P/ARO GÁS (200x340)x150mm INT |  | 1 | 25.6
0014254 | CX BASE P/ARO GÁS (300x400)x150mm INT |  | 1 | 28.9
0014256 | CX BASE P/ARO GÁS (400x500)x200mm INT |  | 1 | 33.3
0014258 | CX BASE P/ARO GÁS (500x500)x200mm INT |  | 1 | 34.7
ACESSÓRIOS
0020504 | FECHADURA TRIANG PLÁSTICO C/CHAVE P90 |  | 1 | 2.3
0020508 | PUXADOR RODAR PLÁSTICO PLANO P90 |  | 1 | 2
0020514 | FECHADURA METÁLICA CHAVES DIFERENTES P90 |  | 1 | 10.2
0020518 | FECHADURA METÁLICA CHAVES IGUAIS P90 |  | 1 | 9.1
00206 | FECHADURA TRIANG PLÁSTICO T10mm C/CHAVE |  | 1 | 1.8
0021008 | PUXADOR RODAR PLÁSTICO PLANO |  | 1 | 1.7
0021204 | FECHADURA TRIANG PLANA C/ CHAVE PATILHA CURVA |  | 1 | 2.2
0021208 | PUXADOR RODAR PLANO PATILHA CURVA |  | 1 | 1.9
00213 | FECHADURA METÁLICA CHAVES DIFERENTES |  | 1 | 4.6
002132 | FECHADURA METÁLICA CHAVES IGUAIS |  | 1 | 6.3
002142 | FECHADURA S/ CHAVE EDP2 (20145114) - CANHÃO P400 |  | 1 | 14.3
002144 | FECHADURA C/CHAVE EDP4 (CANHÃO BTE) |  | 1 | 17.3
0021462 | FECHADURA S/CHAVE PORTINHOLA PBT EDP3 (20176459) |  | 1 | 11.7
002147 | FECHADURA S/CHAVE PORTINHOLA/QC (EDP 273211) |  | 1 | 12.4
002148 | FECHADURA C/CHAVE RONIS 405 |  | 1 | 11.8
002149 | FECHADURA C/CHAVE RONIS C33 242 |  | 1 | 11.2
00215 | FECHADURA METÁLICA S/ CHAVE ITED |  | 1 | 14.9
002152 | CHAVE P/ FECHADURA ITED |  | 1 | 2
0021601 | BARRAMENTO ISOLADO NEUTRO 10F (1x25+9x16) AZUL |  | 5 | 3.5
0021604 | BARRAMENTO ISOLADO NEUTRO 23F (11x16+12x10) AZUL |  | 5 | 4.8
0021605 | BARRAMENTO ISOLADO TERRA 10F (1x25+9x16) VERDE |  | 5 | 3.5
0021608 | BARRAMENTO ISOLADO TERRA 23F (11x16+12x10) VERDE |  | 5 | 4.8
002180632 | BARRAMENTO ESCADA 63A 2P |  | 4 | 10.2
002180634 | BARRAMENTO ESCADA 63A 4P |  | 2 | 14.6
002181252 | BARRAMENTO ESCADA 125A 2P |  | 2 | 16.5
002181254 | BARRAMENTO ESCADA 125A 4P |  | 1 | 25.2
002181604 | BARRAMENTO ESCADA 160A 4P |  | 1 | 46.6
0022012 | REFORÇO P/ CAIXA 250x375x125 |  | 1 | 21.5
0022014 | REFORÇO P/ CAIXA 250x375x200 |  | 1 | 24.9
0022018 | REFORÇO P/ CAIXA 250x500x125 |  | 1 | 22.6
0022020 | REFORÇO P/ CAIXA 250x500x200 |  | 1 | 27
0022021 | REFORÇO P/ CAIXA 325x375x125 |  | 1 | 22.7
0022023 | REFORÇO P/ CAIXA 325x500x125 |  | 1 | 23.9
00220232 | REFORÇO P/ CAIXA 325x500x200 |  | 1 | 27
0022024 | REFORÇO P/ CAIXA 400x375x125 |  | 1 | 22.9
0022026 | REFORÇO P/ CAIXA 400x375x200 |  | 1 | 27.5
0022030 | REFORÇO P/ CAIXA 400x500x125 |  | 1 | 24.1
0022032 | REFORÇO P/ CAIXA 400x500x200 |  | 1 | 29.2
0022036 | REFORÇO P/ CAIXA 475x375x125 |  | 1 | 23.7
0022038 | REFORÇO P/ CAIXA 475x375x200 |  | 1 | 28.7
0022042 | REFORÇO P/ CAIXA 475x500x125 |  | 1 | 24.9
0022044 | REFORÇO P/ CAIXA 475x500x200 |  | 1 | 30.6
0022048 | REFORÇO P/ CAIXA 550x375x125 |  | 1 | 24.4
0022050 | REFORÇO P/ CAIXA 550x375x200 |  | 1 | 29.9
0022054 | REFORÇO P/ CAIXA 550x500x125 |  | 1 | 25.8
0022056 | REFORÇO P/ CAIXA 550x500x200 |  | 1 | 31.8
0022066 | REFORÇO P/ CAIXA 500x500x200 |  | 1 | 32.4
0022070 | REFORÇO P/ CAIXA 650x500x200 |  | 1 | 32.7
0022074 | REFORÇO P/ CAIXA 725x500x200 |  | 1 | 34.3
0022078 | REFORÇO P/ CAIXA 800x500x200 |  | 1 | 34.9
0022080 | REFORÇO P/ CAIXA 400x750x125 |  | 1 | 33.1
0022082 | REFORÇO P/ CAIXA 400x750x200 |  | 1 | 34.1
0022210 | KIT INSTALAÇÃO CONTADOR EB_BOX ECCE | FPE | 1 | 39.1
00223010 | PLACA PASSA CABOS IP65 6 ENT |  | 1 | 17
00223016 | PLACA PASSA CABOS IP55 25 ENT |  | 1 | 14.7
00223018 | PLACA PASSA CABOS IP65 35 ENT |  | 1 | 17.5
00223216 | BUCIM C/ PORCA M16 LONGO 15mm |  | 5 | 1
00223220 | BUCIM C/ PORCA M20 LONGO 15mm |  | 5 | 1.3
00223225 | BUCIM C/ PORCA M25 LONGO 15mm |  | 5 | 1.9
00223232 | BUCIM C/ PORCA M32 LONGO 15mm |  | 5 | 3.1
00223240 | BUCIM C/ PORCA M40 LONGO 18mm |  | 2 | 4.9
00223250 | BUCIM C/ PORCA M50 LONGO 18mm |  | 2 | 8
00223263 | BUCIM C/ PORCA M63 LONGO 18mm |  | 2 | 8.9
00225 | PERNO PL C/PORCA JUNÇÃO SMX INT |  | 4 | 1.1
00226 | PARAFUSO M6x20 C/PORCA JUNÇÃO SMX EXT |  | 4 | 0.5
0022720 | PINO PLÁSTICO SEM FURO |  | 2 | 0.7
0022724 | PINO PLÁSTICO COM FURO P/ SELAR |  | 2 | 0.7
0022730 | PARAFUSO PLÁSTICO TRIANGULAR CCT |  | 1 | 1.4
0022740 | KIT 4 FIXADORES DE ARO |  | 1 | 1.7
00230 | ETIQUETAS MARC CIRC 24md |  | 1 | 0.7
0023008 | KIT 5 PORTA ETIQUETAS PLÁST 220x18mm 12md |  | 1 | 9.8
0023012 | KIT 5 PORTA ETIQUETAS PLÁST 370x18mm 20md |  | 1 | 10.9
0023014 | KIT 5 PORTA ETIQUETAS PLÁST 440x18mm 24md |  | 1 | 11.7
0023020 | KIT 10 BOLSAS PORTA DOCUMENTOS A5 |  | 1 | 25.8
0023310 | CX PTI EQUIP 1xRJ45 + 1xF/F + 1xFO |  | 1 | 16.5
0023320 | KIT P/ CX PTI TIPO I3 |  | 1 | 13.3
0023420 | SWITCH 8P GIGABIT 10/100/1000 |  | 1 | 68.2
0023508 | ORGANIZADOR P/ 24 FO C/ TAMPA |  | 1 | 18.4
0023510 | ORGANIZADOR DE FO P/2 ADAPT DUPLEX SC/APC |  | 1 | 15.7
0023511 | ADAPTADOR FO SC/APC SIMPLES C/PROTECÇÃO |  | 5 | 3.2
0023513 | ADAPTADOR FO SC/APC DUPLEX C/PROTECÇÃO |  | 5 | 3.6
0023514 | CORDÃO FO SC/APC DUPLEX 2m |  | 1 | 15.3
002351406 | CORDÃO FO (Dca) SC/APC DUPLEX 6m |  | 1 | 26.1
002351408 | CORDÃO FO (Dca) SC/APC DUPLEX 8m |  | 1 | 27.9
002351412 | CORDÃO FO (Dca) SC/APC DUPLEX 12m |  | 1 | 30.2
002351416 | CORDÃO FO (Dca) SC/APC DUPLEX 16m |  | 1 | 33.4
002351420 | CORDÃO FO (Dca) SC/APC DUPLEX 20m |  | 1 | 36.2
002351425 | CORDÃO FO (Dca) SC/APC DUPLEX 25m |  | 1 | 39.8
002351430 | CORDÃO FO (Dca) SC/APC DUPLEX 30m |  | 1 | 43.1
002351435 | CORDÃO FO (Dca) SC/APC DUPLEX 35m |  | 1 | 46.1
002351440 | CORDÃO FO (Dca) SC/APC DUPLEX 40m |  | 1 | 49.6
002351445 | CORDÃO FO (Dca) SC/APC DUPLEX 45m |  | 1 | 55.7
002351450 | CORDÃO FO (Dca) SC/APC DUPLEX 50m |  | 1 | 63.3
002351455 | CORDÃO FO (Dca) SC/APC DUPLEX 55m |  | 1 | 71.6
002351460 | CORDÃO FO (Dca) SC/APC DUPLEX 60m |  | 1 | 76.3
002351465 | CORDÃO FO (Dca) SC/APC DUPLEX 65m |  | 1 | 83.5
0023530 | PRATELEIRA ATI_RACK L400 P125 |  | 1 | 8.1
0023534 | PRATELEIRA ATI_RACK L400 P200 |  | 1 | 8.8
0023538 | PRATELEIRA P/ CHASSI ATE 19" P100 |  | 1 | 13.6
0023540 | CHASSI ATE P/ PAINEIS RAQUITED P100 8U |  | 1 | 14.4
0023541 | CHASSI ATE P/ PAINEIS RAQUITED P100 4U |  | 1 | 11.8
0023542 | CHASSI ATE P/ PAINEIS ATI_RACK P100 6U |  | 1 | 14.3
0023546 | CHASSI ATE P/ PAINEIS ATI_RACK P70 6U |  | 1 | 14.3
0023550 | FICHA COMPRESSÃO ANGULAR ENCAIXE |  | 5 | 1.8
0023551 | FICHA COMPRESSÃO RECTA C/ ROSCA |  | 5 | 1.7
0023552 | FICHA TIPO F/F |  | 5 | 1.4
0023554 | FICHA COMPRESSÃO ANGULAR C/ ROSCA |  | 5 | 2
002356202 | REPARTIDOR "F" 2D |  | 1 | 13.9
002356204 | REPARTIDOR "F" 4D |  | 1 | 15.5
002356206 | REPARTIDOR "F" 6D |  | 1 | 21.5
002356208 | REPARTIDOR "F" 8D |  | 1 | 22.3
002356604 | KIT REPARTIDOR 4D P/ EQUIPAR PAINEL CC4/CC6/CC8 |  | 1 | 43.3
002356606 | KIT REPARTIDOR 6D P/ EQUIPAR PAINEL CC4/CC6/CC8 |  | 1 | 48
002356608 | KIT REPARTIDOR 8D P/ EQUIPAR PAINEL CC4/CC6/CC8 |  | 1 | 53.7
002356612 | KIT REPARTIDOR 12D P/ EQUIPAR PAINEL CC12/CC16 |  | 1 | 93.5
002356616 | KIT REPARTIDOR 16D P/ EQUIPAR PAINEL CC12/CC16 |  | 1 | 110
0023570 | CONECTOR RJ45 CAT6A |  | 5 | 3
0023574 | CONECTOR RJ45 CAT6 BLINDADO |  | 5 | 8.3
0023575 | CONECTOR RJ45 CAT6A BLINDADO |  | 5 | 9.5
0023577 | CONECTOR RJ_FLEX CAT6 ENTRADA |  | 1 | 14.1
0023578 | CONECTOR RJ-FLEX CAT6 SAIDA |  | 5 | 9.7
0023580 | CORDÃO RJ45 CAT6 0,5m |  | 1 | 3.4
00235801 | CORDÃO RJ45 CAT6 1m |  | 1 | 6.2
00235804 | CORDÃO RJ45 CAT6 90º 0,5M |  | 1 | 4.2
0023590 | KIT 4 RODIZIOS P/ RAQUITED |  | 1 | 41.6
00236 | FERRAMENTA CRAVAÇÃO REGUA ATI 3G |  | 1 | 12.1
00237 | FERRAMENTA CRAVAÇÃO S110.IQ |  | 1 | 20.8
00238 | ALICATE CRAVAÇÃO FICHAS RJ 11/12/45 |  | 1 | 39.2
0023820 | ALICATE COMPRESSÃO CONECTORES F 90º |  | 1 | 61.2
0023830 | ALICATE DESCARNAR RG59/RG6/RG7/RG11 |  | 1 | 25.6
00242 | PLACA DERIV DIAG H MONT C5B 95/16 |  | 5 | 32.1
0024420 | BORNE 150/35mm 2 DERIV |  | 5 | 34.2
0024424 | BORNE 150/35mm 4 DERIV |  | 5 | 41.8
0024510 | RÉGUA DE TERMINAIS (BTE) |  | 1 | 81.9
002502 | ISOLADOR SB1 C/PERNO M6x12 QC C2 |  | 5 | 2.9
002512 | CAPUZ+ANILHA PLAST M6 |  | 4 | 1
002514 | CAPUZ+ANILHA PLAST M8 |  | 4 | 1.2
00254 | BORNE 10mm SIMPLES |  | 1 | 1.4
00256 | BORNE 16mm SIMPLES |  | 1 | 1.5
00258 | BORNE 25mm SIMPLES |  | 1 | 1.9
00260 | BORNE 35mm SIMPLES |  | 1 | 3
00268 | BORNE 25mm 2 DERIVAÇÕES |  | 1 | 3.5
00284112 | SECCIONADOR 14x51 1P |  | 3 | 8.7
00284114 | SECCIONADOR 14x51 3P |  | 1 | 20.1
00284118 | SECCIONADOR 22x58 1P |  | 3 | 10.9
00284120 | SECCIONADOR 22x58 3P |  | 1 | 32.4
00284130 | BASE NH00 1P |  | 3 | 6.7
00284134 | INTERRUPTOR SECCIONADOR FUSÍVEL ISF1-00 |  | 1 | 20.6
00284136 | INTERRUPTOR SECCIONADOR FUSÍVEL NH2 ISF1-2 |  | 1 | 41
0028504 | CONJ BORNE LIGAÇÃO 10mm MONOF |  | 1 | 6
0028508 | CONJ BORNE LIGAÇÃO 10mm TRIF |  | 1 | 9
0028510161 | CONJ BORNE LIGAÇÃO 16mm MONOF |  | 1 | 7.6
0028510163 | CONJ BORNE LIGAÇÃO 16mm TRIF |  | 1 | 12.5
0028510251 | CONJ BORNE LIGAÇÃO 25mm MONOF |  | 1 | 9.1
0028510253 | CONJ BORNE LIGAÇÃO 25mm TRIF |  | 1 | 15.4
0028510351 | CONJ BORNE LIGAÇÃO 35mm MONOF |  | 1 | 11.1
0028510353 | CONJ BORNE LIGAÇÃO 35mm TRIF |  | 1 | 19.5
0028530 | BORNE APERTO RÁPIDO (Barra 5mm - 1,5 a 16mm²) |  | 1 | 3.6
0028560 | CX MEDIÇÃO TERRA (COBRE) 1 ENT 5 SAI |  | 1 | 20.8
0028570 | CX MEDIÇÃO TERRA (COBRE) 5 ENT 5 SAI |  | 1 | 21.8
0028580 | CX MEDIÇÃO TERRA (COBRE) 1 ENT 1 SAI |  | 1 | 18.1
002880 | BASE NEUTRO SECCIONÁVEL T-00 P/TERM CRAVAR M8 |  | 3 | 12.8
002882 | BASE NEUTRO SECCIONAVEL T-00 P/LIGAÇÃO DIRECTA |  | 10 | 12.1
002888 | BASE NEUTRO SECCIONÁVEL NH2 P/ TERM CRAVAR M12 |  | 1 | 32.6
002892 | BASE TERRA (COBRE) SECCIONÁVEL 1 ENT 5 SAI |  | 1 | 13
0029310 | MÁSCARA P/QUADRO 220mm 12MD |  | 5 | 1.6
00294 | CALHA ENCASTRE DIN35 (1m) |  | 1 | 3.3
0029410 | CALHA ENCASTRE DIN35 6md P/DCP 135mm |  | 1 | 1.7
0029434 | CAVALETE P/ CAIXA MOLDADA E BARR ESCADA L475 |  | 1 | 16.4
0029435 | CAVALETE P/ CAIXA MOLDADA E BARR ESCADA L550 |  | 1 | 17.1
0029444 | KIT TAMPA C+CALHA DIN 20md SFT_PR0 L475 |  | 1 | 16.5
0029445 | KIT TAMPA C+CALHA DIN 24md SFT_PR0 L550 |  | 1 | 17.4
0029620 | TAMPA CVM ITED B125 300x300 CERTIF |  | 1 | 79.2
00484 | CONJUNTO 3 SINALIZADORES L1, L2, L3 |  | 1 | 71.8
LEGENDA
"Qualificado" Produto Qualificado pelo Distribuidor de Energia.
"Vari Qualif" Variante de Produto Qualificado pelo Distribuidor de Energia.
"Conf DMA" Produto conforme a especificação do Distribuidor de Energia.
"Alterado" Produto recentemente melhorado/alterado a nível técnico ou estético.
"Novidade" Produto novo lançado recentemente no mercado.
"Descontinuar" Produto a descontinuar/retirar de mercado.
"FPE" Produto Fabricado Por Encomenda
Nota: O carimbo FPE identifica os produtos que a Quitérios não tem disponível para entrega imediata. Estes produtos são fabricados mediante encomenda e estão, por isso, sujeitos a prazos de entrega mais prolongados e/ ou quantidades mínimas.

## CCF
ORÇAMENTO / PROFORMA
DATA
CLIENTE / CONTACTO / OBRA / MORADA
Este documento não serve de factura.
CÓDIGO | DESIGNAÇÃO |  | QUANT | PREÇO TABELA | TOTAL
TOTAL PREÇO TABELA |  |  |  |  | 0